Глава І. Аналіз стану матеріально-технічної бази

закладу дошкільної освіти

- Загальна характеристика закладу дошкільної освіти

| Повна назва закладу дошкільної освіти (за статутом) | Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 138 Харківської міської ради» |
| --- | --- |
| Ідентифікаційний код закладу дошкільної освіти | № 24479585 |
| Юридична адреса закладу дошкільної освіти | ## 61060, м. Харків, вул.Каденюка, буд. 5/2; тел. (057)725-17-16 |
| Електронна адреса | ## e-mail: ## zdo138_nm@city.kharkiv.ua |
| Дата створення закладу | заснований рішенням Харківського міськвиконкому від 29.04.1988 № 99-6 |
| Дата реєстрації (перереєстрації) останньої редакції статуту | зареєстрований Департаментом економіки та комунального майна Харківської міської ради 31.03.2011 реєстраційний номер 14801050003008086 |
| Кількість будівель/технічний стан | На території закладу знаходиться три забудови. Заклад розташований в типовій 2-поверховій будівлі. Технічний стан задовільний. Овочесховище – стан задовільний. Сміттєзбірник – стан задовільний |
| Проектна потужність, рік забудови | Загальна проектна потужність 220 місць, 1988 рік |
| Кількість працівників | Загальна кількість працівників – 48 осіб, з них 22 педагога |
| Фактична кількість дітей | Функціонують 12 груп з денним режимом перебування дітей, які комплектуються за віковими ознаками, з них: - 3 групи для дітей віком від 1 до 3 років; - 9 груп для дітей віком від 3 до 6 років; Всього дітей в дошкільному закладі-280 Перевантаженість закладу на 12% |
| Кількість навчальних, підсобних, адміністративних приміщень/технічний стан | Групові приміщення (12); кабінети: завідувача, методичний, заступника завідувача з господарської роботи, медичний, практичного психолога, музична зала, басейн, харчоблок, пральня, санвузол. Стан усіх приміщень ЗДО задовільний |

2.Аналіз та технічний стан  приміщень

закладу дошкільної освіти

| № з/п |  |  |  | Назва приміщення |  |  | Площа |  |  | Технічний стан |  | Аналіз стану |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ЗАГАЛЬНІ ПРИМІЩЕННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Методичний кабінет |  |  | 18,6 м². |  |  | задовільний |  | Зроблено косметич-ний ремонт в 2000 році. Потребує косметичного ремонту |  |  |
| 2. |  |  |  | Медичний кабінет, ізолятор |  |  | 20,3 м² |  |  | задовільний |  | Зроблено косметич-ний ремонт в 2014 році, замінено 4 вікна |  |  |
| 3. |  |  |  | Басейн |  |  | 108,75 м² |  |  | задовільний |  | Зроблено капітальний ремонту: замінено опалення, кахель, ванна обтягнута спеціальної плівкою. Але потребує заміни система опалення в приміщенні для сухого плавання та водопровідні труби. |  |  |
| 4. |  |  |  | Музична зала |  |  | 107,2 м² |  |  | частково задовільний |  | Зроблено косметич-ний ремонт в 2000 році. Потребує заміни підлога та проведен-ня косметичного ремонту Замінено 2 вікна із чотирьох. |  |  |
| 5. |  |  |  | Кабінет завідувача |  |  | 10,8 м² |  |  | задовільний |  | Зроблено косметич-ний ремонт в 1998 році. Замінено 1 вік-но. Потребує прове-дення косметичного ремонту |  |  |
| 6. |  |  |  | Кабінет заступника завідувача з ГР |  |  | 8,4 м² |  |  | задовільний |  | Зроблено косметич-ний ремонт в 2000 році. Замінено 1 вік-но. |  |  |
| 7. |  |  |  | Кабінет психолога |  |  | 12,5 м² |  |  | задовільний |  | Зроблено косметич-ний ремонт в 2000 році. Замінено 1 вікно. |  |  |
| 8. |  |  |  | Пральня |  |  | 26,2 м² |  |  | задовільний |  | Потребує проведення ремонту. придбано 3 пральні машини. |  |  |
| 9. |  |  |  | Харчоблок |  |  | 46,2 м² |  |  | задовільний |  | Замінено 2 вікна. потребує капіталь-ного ремонту |  |  |
| 10. |  |  |  | Комора для сухих продуктів |  |  | 10,7 м² |  |  | задовільний |  | замінено 3 вікна. потребує косметич-ного ремонту |  |  |
| 11. |  |  |  | Коридори |  |  | 225,46 м² |  |  | задовільний |  | Зроблено косметич-ний ремонт в 2004 році. |  |  |
| 12. |  |  |  | Сходи |  |  | 99,7 м² |  |  | задовільний |  | Зроблено косметич-ний ремонт в2014- 2016 році. Замінено 4 вікна |  |  |
| 2. ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Ігрові приміщення Групи № 1,2,3,5,6,7, 9,10,12 Групи № 4,8,11 |  |  | всього: 455,3 м² 203,5 м² |  |  | задовільний частково задовільний |  | Замінено 27вікон, зроблено косметичні ремонти з 2012-2016 р. Потребують косметичного ремонту |  |  |
| 2. |  |  |  | Спальні приміщення Групи № 9,10 Групи №1,2,3,4,5,6,7,11,12 |  |  | всього: 557,5м² |  |  | задовільний частково задовільний |  | зроблено капіталь-ний ремонт: замінено систему опалення, вікна, лінолеум, відремонтовано стіни Замінено 27 вікон Потребують косметичного ремонту |  |  |
| 3. |  |  |  | Туалетні кімнати: |  |  | 210,5 м² |  |  | задовільний |  | В усіх туалетних кімнатах зроблено капітальні ремонти з 2008-2012 : замінено вікна, вся сантехніка та кахель |  |  |
| 4. |  |  |  | Роздягальні Групи №1,2,3,4,5,6,7,9,10 Групи № 11,12 |  |  | 184,6 м² |  |  | задовільний частково задовільний |  | Проведено косметичний ремонт, замінено 10 вікон Потребують косметичного ремонту В усіх роздягальнях потребують заміни шафи для роздягання |  |  |
| 5. |  |  |  | Буфетні Групи № 1,2,7,9,10,12 Групи № 3,4,5,6,11 |  |  | 77,8 м² |  |  |  |  | Проведено косметичний ремонт, замінено вікна та меблі, Потребують проведення ремонту, заміні меблів В усіх буфетних придбано новий посуд |  |  |
| 3. Покрівля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид покрівлі Площа покрівлі |  |  | Руберойд 1300 м² |  |  | В критичному стані |  | Потребує капітального ремонту |  |  |
| 4. Загальна характеристика інженерних мереж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Інженерні мережі |  |  |  | Загальна характеристика |  | Технічний стан |  |  |  |  | Аналіз стану |  |
| 1. |  | Тепломережа |  |  |  | водяне опалення від централізова-ної мережі, запірна арматура 165 батарей |  | Частково задовільний |  |  |  |  | Потребує ремонт системи опалення в групах №1,2,3,4,7,8 Замінено 30 батарей в 2014-2015 |  |
| 2. |  | Водопостачання Водовідведення |  |  |  | міський водопровід, цілодобове водопостачання загальна міська каналізація мереж «Харківкомун-очиствод» |  | задовільний частково задовільний |  |  |  |  | Потребує ремонту лівньовки – 100 м Каналізація потребує заміни 300м |  |
| 3. |  | Електромережа |  |  |  | Централізоване постачання, заземлено та занулено техно-логічне облад-нання харчоблоку та пральні |  | Задовільний |  |  |  |  | Освітлення в межах норми. |  |
| 4. |  | Прилади обліку |  |  |  | Лічильник тепла Supercal |  | Задовільний |  |  |  |  | Встановлено: 06.2003 Повірка в 2018 |  |
|  |  |  |  |  |  | Лічильник гарячої води крильчастий КВБ |  | Задовільний |  |  |  |  | Встановлено: 13.07.2015 Повірка в 26.02.2019 |  |
|  |  |  |  |  |  | Лічильник холодної води багатоструменевий крильчастий МТК-UA |  | Задовільний |  |  |  |  | Встановлено: 09.2015 Повірка в 16.04.2018 |  |
|  |  |  |  |  |  | Лічильник електроенергії |  | Задовільний |  |  |  |  | Встановлено: 03.11.2016 Потребує встановлення лічильника активної електроенергії трифазний електронний СТ-ЭА08Д |  |
| 5. Територія |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Територія |  |  |  |  | Площа |  |  | Стан території |  |  |  | Аналіз стану |  |
| 1. | Загальна площа |  |  |  |  | 1,0 га |  |  | задовільний |  |  |  | Відповідає санітарно-гігієнічним нормам. |  |
| 2. | Площа асфальтованого покриття |  |  |  |  | 2976 м² |  |  | не задовільний |  |  |  | Потребує ремонту частина асфальту 500 м² |  |
| 3. | Плитка тротуарна |  |  |  |  | 124 м² |  |  | задовільний |  |  |  | В належному стані |  |
| 4. | Огорожа |  |  |  |  | 287 м |  |  | частково задовільний |  |  |  | Потребує фарбування та заміни – 126 м |  |
| 5. | Малі форми |  |  |  |  | дитячий майданчик - 1 шт. каруселі - 1 шт. пісочниці – 13 шт. спускові гірки – 6 шт. гусениця - 2 шт. ракета - 1 шт. лава - 13 шт. човник – 3 шт. рукохід – 13 шт. сходинки – 6 шт. гойдалка – 3 шт. турнік – 2 шт. |  |  | задовільний |  |  |  | В належному стані,заміни не потребують. Недостатня кількість малих |  |
| 6. | Павільйони Групи № 1,5,6 Групи № 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 |  |  |  |  | 12 штук |  |  | задовільний частково задовільний |  |  |  | Відремонтовано дах, павільйон групи № 6 встановлено новий в 2014 році Всі павільйони пофарбовані, розмальовані в 2012 році Потребує ремон-ту дах та підлога |  |
| 7. | Загальна кількість зелених насаджень |  |  |  |  | 74 дерев 24 фруктових 50 листяних |  |  | задовільний |  |  |  |  |  |
| 8. | Кронування дерев |  |  |  |  | 7 листових |  |  | частково задовільний |  |  |  | 7 листових потребує кронування |  |
| 9. | Контейнери для вивозу сміття |  |  |  |  | 2 шт. |  |  | задовільний |  |  |  | задовільний |  |
| 10. | Освітлення |  |  |  |  | 8 шт. стовпів з робочими лампами |  |  | задовільний |  |  |  | Здійснюється зовнішнє штучне освітлення по периметру будівлі |  |
| 6. Оснащення приміщень закладу дошкільної освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Приміщення |  | Назва обладнання |  |  |  |  |  | Технічний стан |  |  | Аналіз стану |
| 1. |  |  | Харчоблок |  | Електроплита 2шт Електросковорода Холодильники побутовий Холодильник побутовий Холодильні шафа Холодильна шафа Морозильна камера Картоплечистка Електрокип’ятильник Електром’ясорубка Жарочна шафа |  |  |  |  |  | задовільний задовільний частково задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний частково задовільний задовільний задовільний |  |  | встановлені в 1988 році встановлена в 1992 році встановлений в 1988 році, потребує заміни встановлений в 2010 році встановлена в 1988 році встановлена в 2004 році встановлена в 2004 році встановлена в 1994 році встановлений в 1994 році, бажано замінити встановлена в 1988 році встановлена в 1988 році |
| 2. |  |  | Пральня |  | Машини пральні: 2 штуки 2010 р.в, 1 шт. – 2007 р.в. Сушильний барабан: 1 шт. – 1988 р.в; 1 шт. - 2010 р.в. Прес для прасування 2 шт. Шафа для білизни Столи-2 шт. |  |  |  |  |  | частково задовільний задовільний задовільний частково задовільний задовільний задовільний |  |  | 2 машини потребують заміні потребує заміни бажано розширити |
| 3. |  |  | Медичний кабінет |  | Холодильник побутовий Шафа для зберігання ліків Столи -3 шт. Стільці-3 шт. Ліжко-1 шт. Шафа для зберігання документів-1шт Медичні ваги-1шт Ростовимірювач-1шт Лампи кварцові 3 шт. |  |  |  |  |  | Задовільний |  |  | Не має потреб |
| 4. |  |  | Господарчий інвентар |  | Відра - 40 шт. Швабри - 30 шт. Совки - 18 шт. Мітли - 10 шт. Віники -10 шт. Щітка для підлоги -15 шт. |  |  |  |  |  | Достатній |  |  | Не має потреб |
| 5. |  |  | Ігрові кімнати |  | Дитячі стінки - 12 шт. Столи парти - 102 шт. Дитячі столи 6-місні – 6 шт. Дитячі столи 4-місні – 7 шт. Стільці - 206 шт. |  |  |  |  |  | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний |  |  | Заміни не потребує Потребують заміни 12 столів Потребує заміни 30 шт. |
| 6. |  |  | В музичній залі |  | Стільці-30 шт. |  |  |  |  |  | задовільний |  |  | Заміни не потребує: придбано в 2016 |
| 7. |  |  | Ігрові зони |  | 42 шт. |  |  |  |  |  | задовільний |  |  | Заміни не потребує Придбано з 2014-2016 |
| 8. |  |  | Спальні |  | Ліжка – 265 шт. Ліжка 2-х ярусні - 5 шт. Ліжка 3-х ярусні - 2 шт. Постільна білизна -527 комплектів; наволочка – 247 шт.; простирадл - 53 шт. Наматрацники – 410 шт. |  |  |  |  |  | частково задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний |  |  | Потребуються 3 ярусні ліжка 20 шт. Потребується 280 комплектів по-стільної білизни та ковдр теплих для зимо-вого періоду – 250 шт. Потребує прид-бання – 130 шт. |
| 9. |  |  | Рушники |  | 550 шт. |  |  |  |  |  | задовільнені |  |  | потрібно прид-бати 260 шт. |
| 10. |  |  | Канцтовари |  | Заправка та ремонт копіювальної техніки,папір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Миючі засоби |  | Придбання господарчих товарів (миючі засоби: пральний порошок –300кг, чистячий засіб – 70 кг; дез.засоби, мило рідке – 50 л) та інвентарю (лопати – 10 шт., граблі – 10 шт., віники – 5 шт., відра – 15 шт., фарба 100 кг) |  |  |  |  |  | Згідно санітарних норм |  |  | Щорічно |
| 7. Протипожежна безпека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. |  |  | Вогнегасники Рукава Пожежні крани |  | 13 штук 6 штук 8 штук |  |  |  |  |  | задовільний задовільний задовільний |  |  | Повірка щороку Потребує прид-бання 2 рукава |