Глава І. Аналіз стану матеріально-технічної бази

закладу дошкільної освіти

- Загальна характеристика закладу дошкільної освіти

| Повна назва закладу дошкільної освіти (за статутом) | Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №138 Харківської міської ради» |
| --- | --- |
| Ідентифікаційний код закладу дошкільної освіти | № 24479585 |
| Юридична адреса закладу дошкільної освіти | 31060, м. Харків, вул.Танкопія, буд. 5/2; тел. 98-85-90 |
| Електронна адреса | e-mail: frun_dnz138@ukr.net |
| Дата створення закладу | заснований рішенням Харківського міськвиконкому від 29.04.1988 № 99-6 |
| Дата реєстрації (перереєстрації) останньої редакції статуту | зареєстрований Департаментом економіки та комунального майна Харківської міської ради 31.03.2011 реєстраційний номер 14801050003008086 |
| Кількість будівель/технічний стан | На території закладу знаходиться три забудови. Заклад розташований в типовій 2-поверховій будівлі. Технічний стан задовільний. Овочесховище – стан задовільний. Сміттєзбірник – стан задовільний |
| Проектна потужність, рік забудови | Загальна проектна потужність 220 місць, 1988 рік |
| Кількість працівників | Загальна кількість працівників – 48 осіб, з них 22 педагога |
| Фактична кількість дітей | Функціонують 12 груп з денним режимом перебування дітей, які комплектуються за віковими ознаками, з них: - 3 групи для дітей віком від 1 до 3 років; - 9 груп для дітей віком від 3 до 6 років; Всього дітей в дошкільному закладі-280 Перевантаженість закладу на 12% |
| Кількість навчальних, підсобних, адміністративних приміщень/технічний стан | Групові приміщення (12); кабінети: завідувача, методичний, заступника завідувача з господарської роботи, медичний, практичного психолога, музична зала, басейн, харчоблок, пральня, санвузол. Стан усіх приміщень ЗДО задовільний |

2.Аналіз та технічний стан  приміщень

закладу дошкільної освіти

| № з/п | Назва приміщення | Площа | Технічний стан | Аналіз стану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ЗАГАЛЬНІ ПРИМІЩЕННЯ |
| 1. | Методичний кабінет | 18,6 м². | задовільний | Зроблено косметич-ний ремонт в 2000 році. Потребує косметичного ремонту |
| 2. | Медичний кабінет, ізолятор | 20,3 м² | задовільний | Зроблено косметич-ний ремонт в 2014 році, замінено 4 вікна |
| 3. | Басейн | 108,75 м² | задовільний | Зроблено капітальний ремонту: замінено опалення, кахель, ванна обтягнута спеціальної плівкою. Але потребує заміни система опалення в приміщенні для сухого плавання та водопровідні труби. |
| 4. | Музична зала | 107,2 м² | частково задовільний | Зроблено косметич-ний ремонт в 2000 році. Потребує заміни підлога та проведен-ня косметичного ремонту Замінено 2 вікна із чотирьох. |
| 5. | Кабінет завідувача | 10,8 м² | задовільний | Зроблено косметич-ний ремонт в 1998 році. Замінено 1 вік-но. Потребує прове-дення косметичного ремонту |
| 6. | Кабінет заступника завідувача з ГР | 8,4 м² | задовільний | Зроблено косметич-ний ремонт в 2000 році. Замінено 1 вік-но. |
| 7. | Кабінет психолога | 12,5 м² | задовільний | Зроблено косметич-ний ремонт в 2000 році. Замінено 1 вікно. |
| 8. | Пральня | 26,2 м² | задовільний | Потребує проведення ремонту. придбано 3 пральні машини. |
| 9. | Харчоблок | 46,2 м² | задовільний | Замінено 2 вікна. потребує капіталь-ного ремонту |
| 10. | Комора для сухих продуктів | 10,7 м² | задовільний | замінено 3 вікна. потребує косметич-ного ремонту |
| 11. | Коридори | 225,46 м² | задовільний | Зроблено косметич-ний ремонт в 2004 році. |
| 12. | Сходи | 99,7 м² | задовільний | Зроблено косметич-ний ремонт в2014- 2016 році. Замінено 4 вікна |
| 2. ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ |
| 1. | Ігрові приміщення Групи № 1,2,3,5,6,7, 9,10,12 Групи № 4,8,11 | всього: 455,3 м² 203,5 м² | задовільний частково задовільний | Замінено 27вікон, зроблено косметичні ремонти з 2012-2016 р. Потребують косметичного ремонту |
| 2. | Спальні приміщення Групи № 9,10 Групи №1,2,3,4,5,6,7,11,12 | всього: 557,5м² | задовільний частково задовільний | зроблено капіталь-ний ремонт: замінено систему опалення, вікна, лінолеум, відремонтовано стіни Замінено 27 вікон Потребують косметичного ремонту |
| 3. | Туалетні кімнати: | 210,5 м² | задовільний | В усіх туалетних кімнатах зроблено капітальні ремонти з 2008-2012 : замінено вікна, вся сантехніка та кахель |
| 4. | Роздягальні Групи №1,2,3,4,5,6,7,9,10 Групи № 11,12 | 184,6 м² | задовільний частково задовільний | Проведено косметичний ремонт, замінено 10 вікон Потребують косметичного ремонту В усіх роздягальнях потребують заміни шафи для роздягання |
| 5. | Буфетні Групи № 1,2,7,9,10,12 Групи № 3,4,5,6,11 | 77,8 м² |  | Проведено косметичний ремонт, замінено вікна та меблі, Потребують проведення ремонту, заміні меблів В усіх буфетних придбано новий посуд |
| 3. Покрівля |
|  | Вид покрівлі Площа покрівлі | Руберойд 1300 м² | В критичному стані | Потребує капітального ремонту |
| 4. Загальна характеристика інженерних мереж |
| № | Інженерні мережі | Загальна характеристика | Технічний стан | Аналіз стану |
| 1. | Тепломережа | водяне опалення від централізова-ної мережі, запірна арматура 165 батарей | Частково задовільний | Потребує ремонт системи опалення в групах №1,2,3,4,7,8 Замінено 30 батарей в 2014-2015 |
| 2. | Водопостачання Водовідведення | міський водопровід, цілодобове водопостачання загальна міська каналізація мереж «Харківкомун-очиствод» | задовільний частково задовільний | Потребує ремонту лівньовки – 100 м Каналізація потребує заміни 300м |
| 3. | Електромережа | Централізоване постачання, заземлено та занулено техно-логічне облад-нання харчоблоку та пральні | Задовільний | Освітлення в межах норми. |
| 4. | Прилади обліку | Лічильник тепла Supercal | Задовільний | Встановлено: 06.2003 Повірка в 2018 |
|  |  | Лічильник гарячої води крильчастий КВБ | Задовільний | Встановлено: 13.07.2015 Повірка в 26.02.2019 |
|  |  | Лічильник холодної води багатоструменевий крильчастий МТК-UA | Задовільний | Встановлено: 09.2015 Повірка в 16.04.2018 |
|  |  | Лічильник електроенергії | Задовільний | Встановлено: 03.11.2016 Потребує встановлення лічильника активної електроенергії трифазний електронний СТ-ЭА08Д |
| 5. Територія |
| № | Територія | Площа | Стан території | Аналіз стану |
| 1. | Загальна площа | 1,0 га | задовільний | Відповідає санітарно-гігієнічним нормам. |
| 2. | Площа асфальтованого покриття | 2976 м² | не задовільний | Потребує ремонту частина асфальту 500 м² |
| 3. | Плитка тротуарна | 124 м² | задовільний | В належному стані |
| 4. | Огорожа | 287 м | частково задовільний | Потребує фарбування та заміни – 126 м |
| 5. | Малі форми | дитячий майданчик - 1 шт. каруселі - 1 шт. пісочниці – 13 шт. спускові гірки – 6 шт. гусениця - 2 шт. ракета - 1 шт. лава - 13 шт. човник – 3 шт. рукохід – 13 шт. сходинки – 6 шт. гойдалка – 3 шт. турнік – 2 шт. | задовільний | В належному стані,заміни не потребують. Недостатня кількість малих |
| 6. | Павільйони Групи № 1,5,6 Групи № 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 | 12 штук | задовільний частково задовільний | Відремонтовано дах, павільйон групи № 6 встановлено новий в 2014 році Всі павільйони пофарбовані, розмальовані в 2012 році Потребує ремон-ту дах та підлога |
| 7. | Загальна кількість зелених насаджень | 74 дерев 24 фруктових 50 листяних | задовільний |  |
| 8. | Кронування дерев | 7 листових | частково задовільний | 7 листових потребує кронування |
| 9. | Контейнери для вивозу сміття | 2 шт. | задовільний | задовільний |
| 10. | Освітлення | 8 шт. стовпів з робочими лампами | задовільний | Здійснюється зовнішнє штучне освітлення по периметру будівлі |
| 6. Оснащення приміщень закладу дошкільної освіти |
| № | Приміщення | Назва обладнання | Технічний стан | Аналіз стану |
| 1. | Харчоблок | Електроплита 2шт Електросковорода Холодильники побутовий Холодильник побутовий Холодильні шафа Холодильна шафа Морозильна камера Картоплечистка Електрокип’ятильник Електром’ясорубка Жарочна шафа | задовільний задовільний частково задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний частково задовільний задовільний задовільний | встановлені в 1988 році встановлена в 1992 році встановлений в 1988 році, потребує заміни встановлений в 2010 році встановлена в 1988 році встановлена в 2004 році встановлена в 2004 році встановлена в 1994 році встановлений в 1994 році, бажано замінити встановлена в 1988 році встановлена в 1988 році |
| 2. | Пральня | Машини пральні: 2 штуки 2010 р.в, 1 шт. – 2007 р.в. Сушильний барабан: 1 шт. – 1988 р.в; 1 шт. - 2010 р.в. Прес для прасування 2 шт. Шафа для білизни Столи-2 шт. | частково задовільний задовільний задовільний частково задовільний задовільний задовільний | 2 машини потребують заміні потребує заміни бажано розширити |
| 3. | Медичний кабінет | Холодильник побутовий Шафа для зберігання ліків Столи -3 шт. Стільці-3 шт. Ліжко-1 шт. Шафа для зберігання документів-1шт Медичні ваги-1шт Ростовимірювач-1шт Лампи кварцові 3 шт. | Задовільний | Не має потреб |
| 4. | Господарчий інвентар | Відра - 40 шт. Швабри - 30 шт. Совки - 18 шт. Мітли - 10 шт. Віники -10 шт. Щітка для підлоги -15 шт. | Достатній | Не має потреб |
| 5. | Ігрові кімнати | Дитячі стінки - 12 шт. Столи парти - 102 шт. Дитячі столи 6-місні – 6 шт. Дитячі столи 4-місні – 7 шт. Стільці - 206 шт. | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний | Заміни не потребує Потребують заміни 12 столів Потребує заміни 30 шт. |
| 6. | В музичній залі | Стільці-30 шт. | задовільний | Заміни не потребує: придбано в 2016 |
| 7. | Ігрові зони | 42 шт. | задовільний | Заміни не потребує Придбано з 2014-2016 |
| 8. | Спальні | Ліжка – 265 шт. Ліжка 2-х ярусні - 5 шт. Ліжка 3-х ярусні - 2 шт. Постільна білизна -527 комплектів; наволочка – 247 шт.; простирадл - 53 шт. Наматрацники – 410 шт. | частково задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний | Потребуються 3 ярусні ліжка 20 шт. Потребується 280 комплектів по-стільної білизни та ковдр теплих для зимо-вого періоду – 250 шт. Потребує прид-бання – 130 шт. |
| 9. | Рушники | 550 шт. | задовільнені | потрібно прид-бати 260 шт. |
| 10. | Канцтовари | Заправка та ремонт копіювальної техніки,папір |  |  |
| 11. | Миючі засоби | Придбання господарчих товарів (миючі засоби: пральний порошок –300кг, чистячий засіб – 70 кг; дез.засоби, мило рідке – 50 л) та інвентарю (лопати – 10 шт., граблі – 10 шт., віники – 5 шт., відра – 15 шт., фарба 100 кг) | Згідно санітарних норм | Щорічно |
| 7. Протипожежна безпека |
| 1. 2. 3. | Вогнегасники Рукава Пожежні крани | 13 штук 6 штук 8 штук | задовільний задовільний задовільний | Повірка щороку Потребує прид-бання 2 рукава |